## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
Error | SR1000 Tags | Bool | %I2.0 | Handshake and General Error Status Bits | True | True | True
ResultDataAvailable | SR1000 Tags | Bool | %I2.1 | Handshake and General Error Status Bits | True | True | True
ResultDataStrobe | SR1000 Tags | Bool | %I2.2 | Handshake and General Error Status Bits | True | True | True
BufferOverflowError | SR1000 Tags | Bool | %I2.6 | Handshake and General Error Status Bits | True | True | True
General Error | SR1000 Tags | Bool | %I2.7 | Handshake and General Error Status Bits | True | True | True
BUSY | SR1000 Tags | Bool | %I3.0 | BUSY Status Bits | True | True | True
TRG BUSY | SR1000 Tags | Bool | %I3.1 | BUSY Status Bits | True | True | True
LOCK BUSY | SR1000 Tags | Bool | %I3.2 | BUSY Status Bits | True | True | True
MODE BUSY | SR1000 Tags | Bool | %I3.3 | BUSY Status Bits | True | True | True
ERR BUSY | SR1000 Tags | Bool | %I3.4 | BUSY Status Bits | True | True | True
Read Complete | SR1000 Tags | Bool | %I4.0 | Completion Status Bits | True | True | True
Preset Complete | SR1000 Tags | Bool | %I4.1 | Completion Status Bits | True | True | True
RegisterPreset Complete | SR1000 Tags | Bool | %I4.2 | Completion Status Bits | True | True | True
Tune Complete | SR1000 Tags | Bool | %I4.3 | Completion Status Bits | True | True | True
BLOAD Complete | SR1000 Tags | Bool | %I4.4 | Completion Status Bits | True | True | True
EXTRequest Complete | SR1000 Tags | Bool | %I4.7 | Completion Status Bits | True | True | True
Read Failure | SR1000 Tags | Bool | %I5.0 | Error Status Bits | True | True | True
Preset Failure | SR1000 Tags | Bool | %I5.1 | Error Status Bits | True | True | True
RegistPresetFailure | SR1000 Tags | Bool | %I5.2 | Error Status Bits | True | True | True
TuneFailure | SR1000 Tags | Bool | %I5.3 | Error Status Bits | True | True | True
BLOAD Failure | SR1000 Tags | Bool | %I5.4 | Error Status Bits | True | True | True
EXTReqFailure | SR1000 Tags | Bool | %I5.7 | Error Status Bits | True | True | True
IN1 | SR1000 Tags | Bool | %I6.0 | Terminal Status Bits | True | True | True
IN2 | SR1000 Tags | Bool | %I6.1 | Terminal Status Bits | True | True | True
OUT1 | SR1000 Tags | Bool | %I6.4 | Terminal Status Bits | True | True | True
OUT2 | SR1000 Tags | Bool | %I6.5 | Terminal Status Bits | True | True | True
OUT3 | SR1000 Tags | Bool | %I6.6 | Terminal Status Bits | True | True | True
Unstable | SR1000 Tags | Bool | %I7.0 | Unstable Read Status Bits | True | True | True
MatchingLevelUnstable | SR1000 Tags | Bool | %I7.1 | Unstable Read Status Bits | True | True | True
ISO/IEC15415Unstable | SR1000 Tags | Bool | %I7.2 | Unstable Read Status Bits | True | True | True
AIMDPMUnstable | SR1000 Tags | Bool | %I7.3 | Unstable Read Status Bits | True | True | True
SAEAS9132Unstable | SR1000 Tags | Bool | %I7.4 | Unstable Read Status Bits | True | True | True
MatchingLevel | SR1000 Tags | UInt | %IW68 | Matching Level and Total Evaluation Grade Status | True | True | True
ISO/IEC15415Grade | SR1000 Tags | UInt | %IW70 | Matching Level and Total Evaluation Grade Status | True | True | True
AIMDPMGrade | SR1000 Tags | UInt | %IW72 | Matching Level and Total Evaluation Grade Status | True | True | True
ReadResultCode | SR1000 Tags | UInt | %IW76 | Operation Result Status | True | True | True
PresetResultCode | SR1000 Tags | UInt | %IW78 | Operation Result Status | True | True | True
RegisterPresetDataResultCode | SR1000 Tags | UInt | %IW80 | Operation Result Status | True | True | True
TuneResultCode | SR1000 Tags | UInt | %IW82 | Operation Result Status | True | True | True
BLOAD ResultCode | SR1000 Tags | UInt | %IW84 | Operation Result Status | True | True | True
EXTReqResultCode | SR1000 Tags | UInt | %IW86 | Operation Result Status | True | True | True
GeneralErrorCode | SR1000 Tags | UInt | %IW88 | Operation Result Status | True | True | True
SlaveID | SR1000 Tags | UInt | %IW96 | Read Data | True | True | True
ResultDataReadyCount | SR1000 Tags | UInt | %IW98 | Read Data | True | True | True
ResultDataUpdateCount | SR1000 Tags | UInt | %IW100 | Read Data | True | True | True
ResultDataSize | SR1000 Tags | UInt | %IW102 | Read Data | True | True | True
ResultData0 | SR1000 Tags | Char | %IB104 | Read Data | True | True | True
ResultData1 | SR1000 Tags | Char | %IB105 | Read Data | True | True | True
ResultData2 | SR1000 Tags | Char | %IB106 | Read Data | True | True | True
ResultData3 | SR1000 Tags | Char | %IB107 | Read Data | True | True | True
ResultData4 | SR1000 Tags | Char | %IB108 | Read Data | True | True | True
ResultData5 | SR1000 Tags | Char | %IB109 | Read Data | True | True | True
ResultData6 | SR1000 Tags | Char | %IB110 | Read Data | True | True | True
ResultData7 | SR1000 Tags | Char | %IB111 | Read Data | True | True | True
ResultData8 | SR1000 Tags | Char | %IB112 | Read Data | True | True | True
ResultData9 | SR1000 Tags | Char | %IB113 | Read Data | True | True | True
ResultData10 | SR1000 Tags | Char | %IB114 | Read Data | True | True | True
ResultData11 | SR1000 Tags | Char | %IB115 | Read Data | True | True | True
ResultData12 | SR1000 Tags | Char | %IB116 | Read Data | True | True | True
ResultData13 | SR1000 Tags | Char | %IB117 | Read Data | True | True | True
ResultData14 | SR1000 Tags | Char | %IB118 | Read Data | True | True | True
ResultData15 | SR1000 Tags | Char | %IB119 | Read Data | True | True | True
Result Data Latch | SR1000 Tags | Bool | %Q2.1 | Latch and Error Clear Control Bits | True | True | True
ErrorClear | SR1000 Tags | Bool | %Q2.7 | Latch and Error Clear Control Bits | True | True | True
Read Request | SR1000 Tags | Bool | %Q3.0 | Operation instruction Control Bits | True | True | True
Preset Request | SR1000 Tags | Bool | %Q3.1 | Operation instruction Control Bits | True | True | True
RegisterPresetDataReq | SR1000 Tags | Bool | %Q3.2 | Operation instruction Control Bits | True | True | True
TuneRequest | SR1000 Tags | Bool | %Q3.3 | Operation instruction Control Bits | True | True | True
BLOAD Request | SR1000 Tags | Bool | %Q3.4 | Operation instruction Control Bits | True | True | True
Read CompleteClear | SR1000 Tags | Bool | %Q4.0 | Completion Clear Control Bits | True | True | True
Preset CompleteClear | SR1000 Tags | Bool | %Q4.1 | Completion Clear Control Bits | True | True | True
RegisterPresetDataCmpltClr | SR1000 Tags | Bool | %Q4.2 | Completion Clear Control Bits | True | True | True
TuneCmpltClr | SR1000 Tags | Bool | %Q4.3 | Completion Clear Control Bits | True | True | True
BLOAD CmpltClr | SR1000 Tags | Bool | %Q4.4 | Completion Clear Control Bits | True | True | True
EXTReqCmpltClr | SR1000 Tags | Bool | %Q4.7 | Completion Clear Control Bits | True | True | True
BankNo | SR1000 Tags | UInt | %QW68 | Parameter Bank Number | True | True | True
UserDataSize | SR1000 Tags | UInt | %QW70 | User Data | True | True | True
UserData0 | SR1000 Tags | Char | %QB72 | User Data | True | True | True
UserData1 | SR1000 Tags | Char | %QB73 | User Data | True | True | True
UserData2 | SR1000 Tags | Char | %QB74 | User Data | True | True | True
UserData3 | SR1000 Tags | Char | %QB75 | User Data | True | True | True
UserData4 | SR1000 Tags | Char | %QB76 | User Data | True | True | True
UserData5 | SR1000 Tags | Char | %QB77 | User Data | True | True | True
UserData6 | SR1000 Tags | Char | %QB78 | User Data | True | True | True
UserData7 | SR1000 Tags | Char | %QB79 | User Data | True | True | True
UserData8 | SR1000 Tags | Char | %QB80 | User Data | True | True | True
UserData9 | SR1000 Tags | Char | %QB81 | User Data | True | True | True
UserData10 | SR1000 Tags | Char | %QB82 | User Data | True | True | True
UserData11 | SR1000 Tags | Char | %QB83 | User Data | True | True | True
UserData12 | SR1000 Tags | Char | %QB84 | User Data | True | True | True
UserData13 | SR1000 Tags | Char | %QB85 | User Data | True | True | True
UserData14 | SR1000 Tags | Char | %QB86 | User Data | True | True | True
UserData15 | SR1000 Tags | Char | %QB87 | User Data | True | True | True